E315 Absorber Refrig Pumps

Refrig Pump YORK part#
020 32304 016

Buffalo Part#:
YK8011-12
Serial: 94430498-001
Size: 66V 8011

Impeller Diameter:
6-1/2” X 4-5/8"

Motor:
Peerless-Winsmith
Model: 118-31-0130-0
Serial: RY60599
Frame: P66R
3HP
208-230/460V-3-60hz 
1150RPM 
Enclosure: TELC

MTR W/ PMP KIT
024 26935 000
$25,921.20 MLP
$14,310.66 Cost

KIT, MOTOR BRGS
026 33825 000
$12,639.00 MLP
$6,045.31 Cost

Refrig Pump (P3) Contactor [2M]
024 25521 000

$130.80 MLP
$72.21 Cost

Refrig Pump (P3) Overload [20L]
024 25579 000
$344.40 MLP
$190.17 Cost

$20,618.35 x 1.45 = $29,896.61

NxGen Preferred = $37,416.18
Discount = $7,519.57

MLP / 1.8113210711 = COST