CHILLER #10 LEAK REPAIRS

​
THRUST PLATE O-RING
028-10157-000
QTY-1

THRUST PLATE OIL O-RING:
028-10156-000
QTY-2

NORRIS VALVE O-RINGS
028-16523-235
QTY- 4

​THRUST PLATE PLUG:
023-05366-000
QTY-2

Activity#:  1-TAJRUS1 (DUPONT EXPERIMENTAL STATION)

YORK Part#:
028-16523-235
Qty: 4

YORK Part#:
028-10157-000
Qty: 1

YORK Part#:
028-10156-000
Qty: 2

YORK Part#:
023-05366-000
Qty: 2

YORK Part#:
360-00125-000
Qty: 1

York Part#:
021-32231-000
Qty: 1