Easylink 2.4 P76
 Registered to Kevin Fraze, Johnson Controls

 Filename:   	8.2                
 Date:       	28.Nov.2017
 Time:       	20:53
 Program:    	Horizontal          
 Unit:       	thou (thou/in)
 Serial:    	43278 / 43331 / 43305
 Temp:       	 

 S-M:       		4.0
 S-Center:   	2.0
 S-Foot1:    	18.1
 S-Foot2:    	54.1
 
 V/H	 Offset	 Angle	 Foot1	 Foot2
 ------------------------------------------------------------
 H 	-11.5		-0.5		-21.0		-42.5
 V 	-8.0	 	 0.0		-5.5	 	 0.0
 ------------------------------------------------------------
 
 Comp 	 Offset	 Angle
 ------------------------------------------------------------
 H 	 	0.0	 	0.0
 V 	 	0.0	 	0.0
 ------------------------------------------------------------

 
¬

¬