E315 2017 (YEAR-END) Oil Samples
Taken 11/10/2017 (#7) & 11/20/2017 (OTs)

FEDEX:
$14.65

#7 SAMPLES (Refrig. & OIL)
1-57828978548
1-QKDVPL1

#7 (11/10/2017)
OM3000
OM255B7 (3920RPM)
MRP 626904

CHILLER #7:
11/10/2017
TOTAL RUN TIME=
3666Days 6Hr 15min (87,990HRS)
TOOK SAMPLE PRIOR TO ANNUAL MAINTENANCE

OTs REFRIG(11/16/17) OIL(11/20/17) same hrs
1-57931332938
1-QM2TIO9

#8
OTT4G2-ZBES
GACM117864
LKC-73 (UV)
SER: 117864
50,207Hrs / 2185 Starts

#9
OTT4G2-ZBES
GACM127698
LKC-73 (UV)
SER: GACM-127698
50,207Hrs / 2185 Starts

#10
OTT4G2-ZBES
GACM127699
LKC-73/G2 (UV)
SER: LNBM/127699
40,002Hrs / 1351 Starts